## N1
zał. 2 specyfikacja wentylacji - oddział rehabilitacji
UWAGA!
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 | 1 | 5 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 3 | 15 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 1.5 | Ogólne
N1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
N1 | 5 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne
N1 | 10 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 11 | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.51 | Ogólne
N1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 | 13 | 6 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 14 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 150 | d2= | 125 | l1= | 71 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne
N1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne
N1 | 17 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 331 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N1 | 18 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
N1 | 20 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 150 | d2= | 150 | d3= | 100 | l1= | 255 | [6 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N1 | 21 | 18 | RD1*+PBS+DA1 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 125 | BD= | 225 | k= | 1 |  |  |  |  | aluminium |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 22 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 150 | d2= | 160 | l1= | 87 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 | 24 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.66 | Ogólne
N1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
N1 | 26 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 125 | l1= | 272 | [6 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N1 | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N1 | 30 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 0 | f= | -20 | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N1 | 31 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | ocynk |  | 0.38 | 0.76 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 32 | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 100 | b= | 200 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 33 | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 100 | d= | 160 | l= | 397 | e= | 199 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.28 | 1.11 | Ogólne
N1 | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 268 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 | 35 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 100 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N1 | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
N1 | 37 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | ocynk |  | 0.46 | 0.92 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 38 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 268 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 61 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 | 40 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.34 | Ogólne
N1 | 41 | 4 | CD1*+DA2 | Anemostat okrągły | D2= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 42 | 4 | BO | Zaślepka | a= | 100 | b= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.08 | Ogólne
N1 | 43 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N1 | 44 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 50 | l1= | 299 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N1 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne
N1 | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N1 | 47 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1258 | [8 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
N1 | 48 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.71 | Ogólne
N1 | 49 | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 7.5 | Ogólne
N1 | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1405 | [8 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | Ogólne
N1 | 51 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 20.5879 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 1.4 | Ogólne
N1 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 458 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne
N1 | 53 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1017 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne
N1 | 54 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 204 | l= | 593 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
N1 | 55 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | g= | 300 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 150 | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 56 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 200 | e= | 23 | f= | 0 | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N1 | 57 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 127 | e= | 127 | f= | 0 | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N1 | 58 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.7 | 1.4 | Ogólne
N1 | 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 131 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N1 | 60 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 50 | f= | 0 | ocynk |  | 0.23 | 0.45 | Ogólne
N1 | 61 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 299 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.66 | Ogólne
N1 | 62 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 50 | f= | -50 | ocynk |  | 0.22 | 0.44 | Ogólne
N1 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 779 | [8 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne
N1 | 64 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne
N1 | 65 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 1.93 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
N1 | 66 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 35 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 | 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 540 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
N1 | 68 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1350 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne
N1 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 851 | [8 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne
N1 | 70 | 1 | TR2a* | Trónik redukcyjny z odejściem okrągłym | a= | 200 | b= | 250 | d= | 300 | d1= | 125 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 63 | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 | 71 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.11 | Ogólne
N1 | 72 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | Ogólne
N1 | 73 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.35 | 2.7 | Ogólne
N1 | 74 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 266 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 75 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 200 | b= | 250 | d= | 100 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | Ogólne
[5 empty] | f= | 100 | l3= | 100
N1 | 76 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 100 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 13 | f= | 0 | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N1 | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne
N1 | 78 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
N1 | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
N1 | 80 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1313 | [8 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne
N1 | 81 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1198 | [8 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne
N1 | 82 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 150 | l= | 302 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 | 83 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N1 | 84 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 913 | [8 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
N1 | 85 | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.29 | 0.87 | Ogólne
N1 | 86 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 137 | l1= | 606 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
N1 | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 898 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne
N1 | 88 | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne
N1 | 89 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 137 | l1= | 605 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
N1 | 90 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N1 | 91 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne
N1 | 92 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 101 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N1 | 93 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 125 | l1= | 300 | [6 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N1 | 94 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 137 | l1= | 272 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N1 | 95 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne
N1 | 96 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 125 | l1= | 293 | [6 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N1 | 97 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
N1 | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N1 | 100 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne
N1 | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
N1 | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N1 | 103 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 100 | l1= | 254 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N1 | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne
N1 | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 | 106 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 41 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N1 | 107 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 125 | l1= | 293 | [6 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N1 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
N1 | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31 | Ogólne
N1 | 110 | 2 | RD1*+PBS+DA1 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 125 | BD= | 230 | k= | 1 |  |  |  |  | aluminium |  | 0 |  | Ogólne
N1 | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
N1 | 113 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 273 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 | 114 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 499 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
N1 | 115 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N1 | 116 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 117 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.09 | Ogólne
N1 | 118 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 149 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N1 | 119 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1259 | [8 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne
N1 | 120 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N1 | 121 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N1 | 122 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne
N1 | 123 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 160 | l1= | 338 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 | 124 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 100 | l1= | 290 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 125 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne
N1 | 126 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 160 | l1= | 317 | [6 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N1 | 127 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 68 | l1= | 258 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N1 | 128 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 68 | l1= | 508 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N1 | 129 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
N1 | 130 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N1 | 131 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 100 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 100 | e= | 0 | f= | 12 | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 | 132 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 819 | [8 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
N1 | 133 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne
N1 | 134 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne
N1 | 135 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 495 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 | 136 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 200 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 50 | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 137 | 3 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 200 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 100 | e= | -38 | f= | 13 | ocynk |  | 0.06 | 0.19 | Ogólne
N1 | 138 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N1 | 139 | 3 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 75 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.44 | Ogólne
N1 | 140 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1384 | [8 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83 | Ogólne
N1 | 141 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N1 | 142 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81 | Ogólne
N1 | 143 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
N1 | 144 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.46 | Ogólne
N1 | 145 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 138 | l1= | 387 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 146 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.33 | 2.33 | Ogólne
N1 | 147 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
N1 | 148 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 138 | l1= | 268 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N1 | 149 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 63 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N1 | 150 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.77 | 1.77 | Ogólne
N1 | 151 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 | 152 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N1 | 153 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 158 | l1= | 266 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N1 | 154 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 67 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 | 155 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne
N1 | 156 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.18 | 2.18 | Ogólne
N1 | 157 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 628 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
N1 | 158 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 138 | l1= | 398 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 | 159 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 2.4 | Ogólne
N1 | 160 | 1 | TR2a* | Trónik redukcyjny z odejściem okrągłym | a= | 200 | b= | 250 | d= | 200 | d1= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
N1 | 161 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 138 | l1= | 454 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N1 | 162 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 929 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
N1 | 163 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 250 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.54 | 1.62 | Ogólne
N1 | 164 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 664 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
N1 | 165 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
N1 | 166 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 200 | c= | 250 | d= | 200 | l= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
N1 | 167 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 200 | l= | 646 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
N1 | 168 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 250 | l= | 182 | e= | -25 | f= | -50 | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N1 | 169 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 250 | c= | 200 | d= | 250 | l= | 130 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
N1 | 170 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 150 | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 171 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 299 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
N1 | 172 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N1 | 173 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 39 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N1 | 174 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N1 | 175 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.75 | 0.75 | Ogólne
N1 | 176 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne
N1 | 177 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 100 | l1= | 254 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N1 | 178 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N1 | 179 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.07 | Ogólne
N1 | 180 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
N1 | 181 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne
N1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14 | Ogólne
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12 | Ogólne

## W1
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 | 1 | 5 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
W1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 | 3 | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.58 | Ogólne
W1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne
W1 | 5 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 160 | l1= | 350 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32 | Ogólne
W1 | 7 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W1 | 8 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 200 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W1 | 9 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.69 | Ogólne
W1 | 10 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 160 | l1= | 364 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne
W1 | 12 | 12 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 1.2 | Ogólne
W1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne
W1 | 14 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 147 | l1= | 263 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W1 | 15 | 16 | RD1*+PBS+DA1 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 125 | BD= | 225 | k= | 1 |  |  |  |  | aluminium |  | 0 |  | Ogólne
W1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57 | Ogólne
W1 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.15 | 1.15 | Ogólne
W1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.03 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W1 | 19 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 62 | l1= | 208 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W1 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
W1 | 21 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 50 | l1= | 201 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne
W1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92 | Ogólne
W1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W1 | 24 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 62 | l1= | 433 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
W1 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
W1 | 27 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W1 | 28 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W1 | 29 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 150 | l1= | 57 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W1 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
W1 | 31 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 150 | e= | 75 | l1= | 259 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W1 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 1.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne
W1 | 33 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W1 | 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 2.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98 | Ogólne
W1 | 35 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 150 | d2= | 125 | d3= | 125 | l1= | 280 | [6 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W1 | 36 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 63 | l1= | 355 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
W1 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 38 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 63 | l1= | 373 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
W1 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 132 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W1 | 40 | 6 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 7.2 | Ogólne
W1 | 41 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1415 | [8 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne
W1 | 42 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 797 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne
W1 | 43 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W1 | 44 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 451 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 45 | 3 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 300 | d= | 150 | l= | 200 | e= | -50 | f= | 50 | ocynk |  | 0.19 | 0.56 | Ogólne
W1 | 46 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 150 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 300 | l= | 150 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W1 | 47 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 90 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W1 | 48 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 103 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W1 | 49 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W1 | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 300 | l= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W1 | 51 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 150 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 52 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 421 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W1 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.15 | 1.15 | Ogólne
W1 | 55 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W1 | 56 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | l1= | 338 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W1 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 58 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 190 | l1= | 350 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
W1 | 59 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.82 | Ogólne
W1 | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.39 | 2.39 | Ogólne
W1 | 61 | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 100 | e= | -20 | f= | 10 | ocynk |  | 0.07 | 0.14 | Ogólne
W1 | 62 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 200 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 75 |  |  | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W1 | 63 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 213 | l1= | 390 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
W1 | 65 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 323 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W1 | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne
W1 | 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 150 | l= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W1 | 68 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 150 | l= | 132 | e= | -51 | f= | 0 | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne
W1 | 69 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 250 | l= | 323 | e= | 162 | f= | 100 | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 50
W1 | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 200 | l= | 613 | [8 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
W1 | 71 | 1 | TR1a* | Trójnik redukcyjny z odejściem prostokątnym | a= | 150 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 150 | h= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
[5 empty] | f= | 75 | l3= | 100
W1 | 72 | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 100 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 13 | f= | -13 | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne
W1 | 73 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 213 | l1= | 480 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.61 | Ogólne
W1 | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W1 | 75 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 384 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W1 | 76 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 200 | l= | 162 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W1 | 77 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 150 | c= | 200 | d= | 150 | l= | 2481 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne
W1 | 78 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 150 | l= | 98 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W1 | 79 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 200 | g= | 150 | h= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 75 | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 80 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
W1 | 81 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 175 | l1= | 314 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W1 | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne
W1 | 83 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 160 | l1= | 338 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W1 | 84 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 190 | l1= | 387 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W1 | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.27 | 1.27 | Ogólne
W1 | 86 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W1 | 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne
W1 | 88 | 2 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 125 | l1= | 293 | [6 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | Ogólne
W1 | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W1 | 90 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W1 | 91 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 158 | l1= | 452 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 | 92 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 158 | l1= | 459 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 | 93 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99 | Ogólne
W1 | 94 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 218 | l1= | 733 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W1 | 95 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W1 | 96 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 185 | l1= | 455 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W1 | 97 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W1 | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 | 99 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 158 | l1= | 671 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W1 | 100 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne
W1 | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W1 | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
W1 | 103 | 2 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 125 | d2= | 100 | d3= | 100 | l1= | 254 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.36 | Ogólne
W1 | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W1 | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W1 | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
W1 | 107 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W1 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W1 | 109 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.05 | Ogólne
W1 | 110 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne
W1 | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W1 | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne
W1 | 113 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.79 | 1.79 | Ogólne
W1 | 114 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
W1 | 115 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 158 | e= | 0 | f= | -20 | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
W1 | 116 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 117 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 100 | l= | 132 | e= | -12 | f= | 0 | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
W1 | 118 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1286 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne
W1 | 119 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne
W1 | 120 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 470 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W1 | 121 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 200 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 50 | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 122 | 2 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 200 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 100 | e= | -38 | f= | 13 | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | Ogólne
W1 | 123 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 76 | l1= | 259 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W1 | 124 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 800 | [8 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
W1 | 125 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 75 | l1= | 259 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W1 | 126 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 734 | [8 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | Ogólne
W1 | 127 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 200 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 100 | e= | -38 | f= | 12 | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 | 128 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 75 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne

## WB
| Nazwa: | WB
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WB | 1 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
WB | 2 | 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 125 | l= | 305 |  |  |  |  | 0 |  | Ogólne
WB | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.40 m |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WB | 4 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 1000 |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WB | 5 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.09 | Ogólne
WB | 6 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne
WB |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne

## WC
| Nazwa: | WC
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WC | 1 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WC | 2 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.11 | Ogólne
WC | 3 | 11 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.71 | Ogólne
WC | 4 | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 100 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 7 | 2 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WC | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
WC | 9 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.14 | Ogólne
WC | 11 | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 100 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.26 | 1.02 | Ogólne
WC | 12 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.46 | Ogólne
WC | 13 | 4 | CD1*+DA2 | Anemostat okrągły | D2= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WC | 14 | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 100 | b= | 200 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 15 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
WC | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 218 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
WC | 17 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 200 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 50 | ocynk |  | 0.27 | 0.54 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 50
WC | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC | 19 | 4 | BO | Zaślepka | a= | 100 | b= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.08 | Ogólne
WC | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 292 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 21 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 100 | b= | 200 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WC | 24 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 208 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WC | 26 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 200 | c= | 100 | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 118 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WC | 28 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 200 | c= | 100 | d= | 250 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
WC | 29 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 250 | g= | 100 | h= | 200 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 50 | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 50
WC | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 75 | [8 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WC | 31 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 250 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
WC | 32 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 250 | l= | 266 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
WC | 33 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 100 | b= | 250 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 34 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 100 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 35 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 250 | c= | 100 | d= | 250 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 36 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WC | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WC | 40 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.15 | Ogólne
WC | 41 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 150 | l1= | 65 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
WC | 42 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 148 | l1= | 581 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
WC | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 44 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 45 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
WC | 46 | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.8 | Ogólne
WC | 47 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
WC | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
WC | 50 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 150 | l1= | 212 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
WC | 51 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 150 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.25 | Ogólne
WC | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WC | 53 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 148 | l1= | 279 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WC | 54 | 3 | RD1*+PBS+DA1 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 125 | BD= | 240 | k= | 1 |  |  |  |  | aluminium |  | 0 |  | Ogólne
WC | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 56 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 150 | l1= | 194 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 57 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.46 | Ogólne
WC | 58 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 38 | l1= | 278 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WC | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
WC | 61 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WC | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WC | 64 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 123 | l1= | 411 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
WC | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne
WC | 66 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 25 | l1= | 316 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
WC | 67 | 1 | ARE | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 200 | l1= | 573 | [6 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
WC | 68 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 250 | d2= | 150 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
WC | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC | 70 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 12 | l1= | 295 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WC | 72 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WC | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
WC | 74 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WC | 75 | 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 125 | l= | 305 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WC |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WC |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.15 | Ogólne

## WT
| Nazwa: | WT
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WT | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WT | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
WT | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
WT | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne
WT | 7 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 100 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 200 | e= | 150 | f= | -13 | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
WT | 8 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 100 | b= | 150 | g= | 100 | h= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 50 | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
WT | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 150 | l= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WT | 10 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 100 | b= | 150 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
WT | 11 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WT | 12 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 150 | d= | 125 | g= | 80 | l= | 150 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WT | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
WT | 14 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 38 | l1= | 331 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WT | 15 | 1 | RD1*+PBS+DA1 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 125 | BD= | 225 | k= | 1 |  |  |  |  | aluminium |  | 0 |  | Ogólne
WT | 16 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WT | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 100 | l= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WT | 18 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 100 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 140 | e= | 25 | f= | -38 | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
WT | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne